Додаток 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Для Учасників, які візьмуть участь у процедурі закупівлі послуг: «Ремонт внутрішніх електричних мереж», згідно класифікатору: ДК 021:2015 код 45310000-3  Електромонтажні роботи;

Замовник визначає наступне (вимоги до виконавця):

1. Закупівля послуг здійснюється для потреб інтернату.

2. Основою  для надання послуг є вимоги правил безпечної експлуатації обладнання. Правил безпечної роботи з інструментами і пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01), Правила пожежної безпеки в Україні

3. Підтвердження кваліфікації персоналу з ремонту електромереж.

4. Довідка за формою про наявність необхідного обладнання з урахуванням вимог закупівлі.

| № | Найменування машин(обладнання) | Кількість | Технічний стан | Технічні характеристики | У власності/оренда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Виконавець повинен мати матеріальну базу з необхідним комплектом обладнання та матеріалів для виконання робіт.

6. Виконавець зобов’язаний виконувати умови Договору у визначеному обсязі з відповідною якістю, наданням гарантійних строків та усуненням недоліків, які виникли.

7. Замовник має право провести експертизу оцінку відповідності Акта, виконаним роботам згідно кошторису за рахунок виконавця.

8. На використані матеріали згідно проектно-кошторисної документації надаються документи, завірені виконавцем, що підтверджують вартість та якість (сертифікати) згідно ДБН.

9. Виконавець несе відповідальність за безпечну роботу електромережі інтернату на період виконання робіт.

10. Учасник повинен мати в складі пропозиції наявність відповідної ліцензії, якщо така передбачена законодавством.

11. Обов’язково ознайомитись з об’ємом виконання робіт на об’єкті, враховуючи специфіку будинку (за адресою: м.Київ, вул. Дехтярівська  ____ та надати кошторис.

12. Технічне обслуговування та ремонт електричних мереж згідно норм та вимог до даного виду робіт, послуг.

Орієнтовний перелік робіт (заміна,монтаж, обслуговування):

1) Госп.блок (пральня):

Роботи:   Заміна Реле захисту(Автомат) у щитку:

-125а -3ф -1шт.,

-80а -  3ф -2шт.,

-100а -3ф- 1шт.,

-40а -  3ф - 1шт.,

-32а -  3ф - 1шт.,

-25а -  3ф - 4шт.,

- 16а - 3ф - 1шт.

2) Корпус 2:

Роботи:   Заміна кабелю в коробі  4 х 2,5 – 65м.,та 4 х 10 – 60м.

-Монтаж щитку під 12 шт. реле захисту (Автомат):

-Монтаж реле захисту на щитку та розводка до обладнання:

- 63А -3ф - 1шт

- 16А- 3ф - 1шт

- 16А- 2п - 1шт

- 16А -2п - 1шт

- 16А- 3ф - 1шт

- 16А -2п - 1шт

- 16А -2п - 1шт

- 16А -3ф - 1шт

3)1корпус (кухня):

Роботи:

-заміна силового кабелю в коробі;

4 х 6,0 – 90метрів.

-Монтаж щитку під 12 шт. реле захисту (Автомат);

-Установка щитків 7шт.(1реле зах.3х-фазні):

- установка реле захисту в щитку:

- 50А -3ф - 1шт

- 10А- 3ф - 4шт

- 16А- 3ф - 4шт.

Провести розводку від щитка до обладнання кабелем 4 х 2,5 – 160м.

4) Корпус №1 (харчоблок):

-заміна силового кабелю,4 жили, навантаженням 100А - 170м., (100 з них в коробі).

5) Прохідна:

-прокласти кабель в коробі,навантаженням 40А- 200м.

Встановити щиток на 5 шт., реле зазисту:

- 40А -3ф- 1шт.

- 20А – 2П – 2шт.

- 10А – 2П – 2шт.

6) Заміна,монтаж трансформаторів току:

- 50/5,200/5,100/5,300/5,300/5,50/5.

13. Обсяги робіт  є орієнтовними і підлягають уточненню.

14. З метою забезпечення якості робіт Виконавець повинен здійснювати наступні заходи:

-Виявити приховані пошкодження комунікацій (всі недоліки ізоляції, проводки за станом, призначенням  тощо) та їх усунення в процесі ремонту;

- Скласти та затвердити технічний звіт.

- Мати в наявності повірені та сертифіковані прилади.

- використовувати при проведенні робіт оснащення, інструмент та прибори, що відповідають вимогам відповідної нормативної та ремонтної документації;

- призначати керівників та виконавців, що забезпечують організацію підготовки та проведення робіт, необхідної кваліфікації;

- Виконавець несе відповідальність за додержання своїми представниками вимог з охорони праці та пожежної та електробезпеки при виконанні робіт;

- надавати Замовнику звітну документацію про виконані роботи відповідно до вимог.

15.Учасник повинен надати довідку про те, що ціни на послуги, які зазначені у специфікації, у 2017 бюджетному році збільшуватись не будуть.

Специфікація

| № п/п | Найменування послуг | Од. виміру | Кіль-ть | Сума без ПДВ, грн. | Сума з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт внутрішніх електричних мереж | послуга | 1 |  |  |
|  | Всього з ПДВ: |  |  |
|  | в т. ч. ПДВ 20%: |  |  |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.